## naslovnica
INVESTITOR:
GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
GRAĐEVINA:
OŠ GORNJE VRAPČE
UREĐENJE UČIONICE - I KAT
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA - KAT | 0
2. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA - PODRUM | 0
| Cijena ponude bez PDV-a | 0
| PDV | 0
| Cijena ponude s PDV-om | 0

## GiO-KAT
1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
OPĆI UVJETI
Sve demontaže i rušenja vršiti pažljivo, da ne bi došlo do oštećenja postojeće konstrukcije i elemenata koji ostaju u funkciji. Konstrukciju i elemente koji ostaju u funkciji treba posebno zaštititi od radova u neposrednoj blizini.
NAPOMENA:
Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan zgrade, skladištenje i transportiranje na gradilišnu deponiju.
poz | opis | jedinica mjere | količina | cijena | ukupna cijena
1. | Demontaža i iznošenje postojećeg namještaja iz zone obuhvata.
|  | sati | 25 |  | 0
2. | Demontaža opreme i pripadajućih instalacija. |  |  |  | 0
| U stavku je uključena sva oprema u prostorima unutar obuhvata (umivaonik sa sifonom, elektro intalacije...i sl.) |  |  |  | 0
|  | sati | 15 |  | 0
0
3. | Strojno i ručno uklanjanje postojećeg zida između učionice i kabineta, utovar, iznošenje iz škole te odvoz na deponij. |  |  |  | 0
| Zid | m2 | 20 |  | 0
0
4. | Mjestimično obijanje dotrajale žbuke debljine 3 cm sa zidova od opeke i betona, do zdrave podloge. Predviđeno 20% površine. Konačni obračun prema stvarno izvedenom stanju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 15 |  | 0
0
5. | Odvoz otpadnog mat. i opreme na gradski deponij. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključen je ručni utovar, prijevoz, istovar, čišćenje prometnih površina te naknada deponiju. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju - faktor za rastresitost treba uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 5 |  | 0
I. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENE:
Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, te sav potrebni rad i spojni materijal.
1. | Ugradnja tankoslojnog estriha u debljini od 3,5cm. |  |  |  | 0
| Brzovezujuća samorazljevna cementna masa visoke tlačne i vlačne čvrtoće pogodna za polaganje završne obloge od keramičkih pločica. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje pripremu podloge i njegu estriha prema uputi proizvođača. |  |  |  | 0
| Površina zaglađena kako bi primila finalnu oblogu poda. |  |  |  | 0
| Sve izvesti prema uputi proizvođača. | m2 | 5 |  | 0
0
0
2. | Razne pripomoći režijskih KV i NKV radnika kod obrtničkih i instalaterskih radova za radove koji se ne mogu normirati a potrebno ih je izvesti, uključivo sav potreban rad i alat. |  |  |  | 0
| Izvodi se po odobrenju nadzornog inžinjera. |  |  |  | 0
0
| a) KV radnik | sati | 60 |  | 0
| b) NKV radnik | sati | 40 |  | 0
0
3. | Čišćenje objekta za vrijeme trajanja gradnje kao i nakon dovršetka svih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova kao priprema za predaju investitoru na korištenje. |  |  |  | 0
| Podrazumijeva se čišćenje podova, vratiju, prozora, raznih ostakljenih stijena s pranjem stakala, čišćenje i pranje zidnih pločica, sanitarnih predmeta i ostalog. |  |  |  | 0
| Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti. |  |  |  | 0
| Obračun se vrši po m2 neto površine objekta. | m2 | 100 |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A) | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI
I. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENE:
Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, te sav potrebni rad i spojni materijal.
1 | Struganje stare boje sa zidova i stropova koji se ponovo bojaju.
a | zidovi | m2 | 200 |  | 0
b | strop | m2 | 60 |  | 0
2 | Obrada svih zidova i stropova gletanjem masom za izravnavanje do potpune glatkoće površine i priprema za bojanje odnosno polaganje keramičkih pločica.
Svi uglovi obrađeni su kutnim profilima!
Sve faze radova izvesti po uputi proizvođača mase.
U cijenu uključene sve potrebne predradnje, sav potreban rad i materijal.
a | zidovi | m2 | 200 |  | 0
b | strop | m2 | 60 |  | 0
0
3 | Bojanje postojećih zidova i stropova disperzivnom bojom za unutrašnje prostore. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje obavezno nanošenje impegnacije. |  |  |  | 0
| Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove i stropove u dva premaza. |  |  |  | 0
| Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje obavezno nanošenje dubinskog temeljnog premaza. |  |  |  | 0
| Sve faze izvesti prema uputama proizvođača boje. |  |  |  | 0
| U cijenu uključene sve potrebne predradnje, sav potreban rad i materijal. |  |  |  | 0
a | zidovi | m2 | 200 |  | 0
b | strop | m2 | 60 |  | 0
0
4 | Zatvaranje postojećih otvora vrata, ispuna kamena vuna, dvostruka knauf ploča. U cijenu uključena kompletna završna obrada. | m2 | 8 |  | 0
I. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
II. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Izvedba nove daščane ukrute poda.
Postavljanje OSB ploča debljine 18 mm, tako da su preklopi ploča u slojevima naizmjenični. Pričvršćenje oplate izvodi se vijcima. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal i alate potrebne za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2. | m2 | 65 |  | 0
2. | Polaganje laminata na pod učionice.
Nabava, dobava i ugradnja laminata, minimalne debljine 10 mm, klase otpornosti min. R32, boja hrast. Laminat se postavlja na osb ploče.
| pod | m2 | 65 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja MDF lajsne, boja lajsne prema boji laminata. | m | 60 |  | 0
I. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A) | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B) | REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
I. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1 | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA:
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
1 | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## GiO PODRUM
1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
OPĆI UVJETI
Sve demontaže i rušenja vršiti pažljivo, da ne bi došlo do oštećenja postojeće konstrukcije i elemenata koji ostaju u funkciji. Konstrukciju i elemente koji ostaju u funkciji treba posebno zaštititi od radova u neposrednoj blizini.
NAPOMENA:
Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan zgrade, skladištenje i transportiranje na gradilišnu deponiju.
poz | opis | jedinica mjere | količina | cijena | ukupna cijena
1. | Demontaža i iznošenje postojećeg namještaja iz zone obuhvata.
|  | sati | 25 |  | 0
2. | Demontaža opreme i pripadajućih instalacija.
U stavku je uključena sva oprema u prostorima unutar obuhvata (umivaonik sa sifonom, elektro intalacije...i sl.)
|  | sati | 15 |  | 0
3. | Strojno i ručno uklanjanje postojećeg drvenog zida između učionice i kabineta, utovar, iznošenje iz škole te odvoz na deponij.
| Zid | m2 | 15 |  | 0
4. | Strojno i ručno uklanjanje postojećeg zida između učionice i hodnika na poziciji novih vrata, utovar, iznošenje iz škole te odvoz na deponij.
| Zid | m2 | 3 |  | 0
5. | Odvoz otpadnog mat. i opreme na gradski deponij.
U cijenu stavke uključen je ručni utovar, prijevoz, istovar, čišćenje prometnih površina te naknada deponiju.
| Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju - faktor za rastresitost treba uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 1 |  | 0
I. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
1. | Razne pripomoći režijskih KV i NKV radnika kod obrtničkih i instalaterskih radova za radove koji se ne mogu normirati a potrebno ih je izvesti, uključivo sav potreban rad i alat.
Izvodi se po odobrenju nadzornog inžinjera.
| a) KV radnik | sati | 15 |  | 0
| b) NKV radnik | sati | 15 |  | 0
2. | Čišćenje objekta za vrijeme trajanja gradnje kao i nakon dovršetka svih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova kao priprema za predaju investitoru na korištenje.
Podrazumijeva se čišćenje podova, vratiju, prozora, raznih ostakljenih stijena s pranjem stakala, čišćenje i pranje zidnih pločica, sanitarnih predmeta i ostalog.
Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti.
| Obračun se vrši po m2 neto površine objekta. | m2 | 50 |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A) | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI
I. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENE:
Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, te sav potrebni rad i spojni materijal.
1 | Struganje stare boje sa zidova i stropova koji se ponovo bojaju.
a | zidovi | m2 | 40 |  | 0
b | strop | m2 | 25 |  | 0
2 | Obrada svih zidova i stropova gletanjem masom za izravnavanje do potpune glatkoće površine i priprema za bojanje odnosno polaganje keramičkih pločica.
Svi uglovi obrađeni su kutnim profilima!
Sve faze radova izvesti po uputi proizvođača mase.
U cijenu uključene sve potrebne predradnje, sav potreban rad i materijal.
a | žbukani zidovi | m2 | 40 |  | 0
b | ab strop | m2 | 25 |  | 0
3 | Bojanje postojećih zidova i stropova disperzivnom bojom za unutrašnje prostore.
Stavka uključuje obavezno nanošenje impegnacije.
Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove i stropove u dva premaza.
Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta.
Stavka uključuje obavezno nanošenje dubinskog temeljnog premaza.
Sve faze izvesti prema uputama proizvođača boje.
U cijenu uključene sve potrebne predradnje, sav potreban rad i materijal.
a | zidovi | m2 | 40 |  | 0
b | strop | m2 | 25 |  | 0
4 | Izrada novog GK zida između učionice i kabineta debljine 10 cm, ispuna kamena vuna, dvostruka knauf ploča. U cijenu uključena kompletna završna obrada. | m2 | 15 |  | 0
I. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
II. | STOLARSKI RADOVI
1 | Nabava, dobava i ugradnja PVC vrata bijele boje (profil GELAN 8000 ili jednako vrijedan), sustav profila sa šest komora, dvije brtve, toplinski koeficijent Uf==1.3 W/m2K, zvučna izolacija Rw=38 db, štok 74 ugradbene dubine, krilo sa preklopom zaobljenih rubova 84 mm, pocinčano čelično ojačanje štoka i krila. Okov protuprovalni pocinčani, vidljivi dijelovi plastificirani. Panel PVC bijeli 24 mm. Obračun po kom. U cijeni je uključena obavezna provjera mjera na licu mjesta, cilindar sa leptir zaključavanjem, tri spojnice, ALU kvaka sa štitom obostrano.
| vrata 90 x 200 | kom | 1 |  | 0
II. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A) | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B) | REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
I. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1 | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA:
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
1 | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0